Znak sprawy: IGPOS.271.32.2016							Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………. 2016 r.

...................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy postępowania na; Budowę systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV – zadanie 2-8

Zestawienia podstawowych materiałów / urządzeń przyjęte do kalkulacji cenowej

Oświadczam, iż następujące podstawowe materiały i urządzenia przyjąłem do wyceny i zobowiązuje się do ich użycia przy wykonywaniu zamówienia.

| RUROCIĄGI – system, wraz z uszczelnieniami i kształtkami) | Materiał | Dane techniczne |
| --- | --- | --- |
|  |  | PN ciśnienie | SN Sztywność obwodowa rury | SDR Proporcja średnicy rury do sumy grubości ścianek | Sztywność rury wznoszącej, teleskopu dla studni tworzywowej DN 400 | Nazwa producenta |
| 1 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w tym przyłącza kanalizacji sanitarnej | PCV (lite) | ------ | 8 lub wyższe | mini. 34 | ------ |  |
| 3 | Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa | PE100 | mini.16 | ------ | mini.11 | ------ |  |
| 4 | Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - rury do przewiertów (wielowarstwowe) | PE100 | mini.16 | ------ | mini.11 | ------ |  |
| 5 | Studnie rewizyjne DN 1000 -1500 mm | żelbet | ------ | ------ | ------ | ------ |  |
| 6 | Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych minimum DN 400 mm | PVC | ------ | ------ | ------ | min. SN12 |  |
| 7 | Pompownie ścieków obudowa | żelbet lub polimerobeton | ------ | ------ | ------ | ------ |  |
| 8 | Pompownie ścieków orurowanie i wyposażenie | minimum stal 0H18N9 lub PE 100 PN 16 | ------ | ------ | ------ | ------ |  |

Wskazanie w tabeli rur o określonych parametrach jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania, że Wykonawca użyje do montażu wskazanych rur również kształtki (między innymi kolana, trójniki) o parametrach takich samych jak rury i tego samego producenta co rury.

Punktacji zostaną poddane n/w rury:

- Rury PVC SN8 lite ze standardowym kielichem i uszczelką  - 0,00 pkt

- Rury PVC  SN8 lite z wydłużonym kielichem  i uszczelką

lub

Rury PVC SN8 lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie - 10,00 pkt

- Rury PVC SN12 i wyższe lite z wydłużonym kielichem i uszczelką oraz pierścieniem stabilizującym

lub

Rury PVC SN12 i wyższe lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie - 30,00 pkt

Na potwierdzenie parametrów technicznych i jakościowych podstawowych materiałów i urządzeń wymienionych  w tabeli oraz dodatkowo kształtek do rur, należy załączyć dokumenty potwierdzające ich wymagania techniczne i jakościowe takie jak: Karty katalogowe wraz z deklaracjami zgodności lub aprobatami technicznymi producentów.

Do rur i kształtek należy przyjąć ciśnienie przy płukaniu minimum 180 bar.

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)