|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Załącznik nr 1.1.a do formularza ofertowego nr 1.1. do Części 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakres kanalizacji sanitarnej w aglomeracji** | | |
| **Średnica** | **Odcinek** | |
| fi 200 | **Pompownia ścieków P-7** | S-1268 |
| fi 200 | S-1287 | S-1136 |
| fi 200 | S-1115 | S-1170 |
| fi 200 | S-1283 | S-1141 |
| fi 200 | S-1104 | S-1101 |
| fi 200 | S-1105 | S-1172 |
| fi 200 | S-1073 | S-1319 |
| fi 200 | S-981 | S-966 |
| fi 200 | S-972 | S-1007 |
| fi 200 | S-965 | S-964 |
| fi 200 | S-1241 | S-1299 |
| fi 200 | S-1229 | S-1213 |
| fi 160 | S-966 | S-1267 |
| fi 160 | S-1100 | S-1265 |
| fi 160 | S-1081 | S-1244 |
| fi 160 | S-1083 | S-1243 |
| fi 110 | kanalizacja tłoczna odc. ul. Światełek | |
| fi 50 | kanalizacja ciśnieniowa odc. przydomowa pompownia ścieków Pd1 | |
| fi 50 | kanalizacja ciśnieniowa odc. przydomowa pompownia ścieków Pd2 | |
| fi 50 | kanalizacja ciśnieniowa odc. przydomowa pompownia ściekówPd3 Pd4 | |
| fi 50 | kanalizacja ciśnieniowa przydomowa pompownia ścieków Pd5 | |
| Wysięgniki fi 160 | S- 1244 | dz. 441/3, 443.2 |
| Wysięgniki fi 160 | S- 1244 | 443.2 |
| Wysięgniki fi 160 | S-1007 | dz.300/14 |
| Wysięgniki fi 160 | S-1008 | dz. 300/8 |
| Wysięgniki fi 160 | S-1136 | dz. 580 |
| Wysięgniki fi 160 | S-1243 | dz. 444 |
| Wysięgniki fi 160 | S-1243 | dz. 445.1 |
| Wysięgniki fi 160 | S-1268 | dz.433 |
| Wysięgniki fi 160 | S-969 | dz. 345,5 |
| Wysięgniki fi 160 | S-970 | dz. 345,5 |
| Wysięgniki fi 160 | S-973 | dz. |
| Wysięgniki fi 160 | S-974 | dz.342 |
| Wysięgniki fi 160 | S-976 | dz. 340/3 |
| Wysięgniki fi 160 | S-977 | dz. 340/2 |
| Wysięgniki fi 160 | S-978 | dz.339 |
| Wysięgniki fi 160 | S-979 | dz. 338 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres wodociąg w aglomeracji** | | | | |
| Lokalizacja | Odcinek | Średnica | Zagospodarowanie terenu | Profil |
| Podgród Ćmińsk | zasuwa kołnierzowa nr 2 do zasuwy kołnierzowej nr 3 | fi 110 | nr 4 | nr 16 |
| Sportowa 2 Ćmińsk | W 2.1 - W 2.2 | fi 110 | nr 2 | nr 18 |
| Sportowa 3 Ćmińsk | W3 - W3.3, W2 - W 2.3 | fi 110 | nr 2, nr 3 | nr 21 i nr 22 |
| Sportowa 3 Ćmińsk | W7 - W11 | fi 160 | nr 6, nr 7, nr 8, nr 10 | nr 23 |
| Światełek | W10 - hydrant nr 1 | fi 90 | nr 10 | nr 24 |
| Sportowa | W 3.1 - W 3.2 | fi 90 | nr 2 | nr 19 |
| Światełek | W 7.1 - W 7.2 | fi 90 | nr 6, nr 7 | nr 25 |
| Światełek | W 10.1 - W 10.3 | fi 90 | nr 10 | nr 26 |
| Światełek | W 9 - zasuwa | fi 63 | nr 8 | nr 27 |
| Światełek | nawiertka - zasuwa | fi 40 | nr 8 | nr 27 |
| Światełek | zasuwa - hydrant | fi 90 | nr 7 | nr 27 |